## sanayi
SANAYİDE 1000 kcal ısı ihtiyacı için gerekli olan ÇEŞİTLİ YAKITLAR için MALİYET KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
(04 Ocak 2022 tarihinde belirlenmiş KDV HARİÇ birim fiyatlarla )
Sıra No | Yakıt Çeşidi | İlgili Şirket | Yakıt Alt Isıl Değeri | 04 Ocak 2022 Tarihindeki Birim Fiyat |  | Ortalama İşletme Verim Değeri | 04 Ocak 2022 Tarihindeki Fiyatlarla TL/1000 kcal |  | En Ucuza Göre Yakıt Maliyeti İndeksi | 07 Ocak 2021 Tarihindeki Birim Fiyatları |  | 04 Ocak 2022 07 Ocak 2021
[12 empty] | Fiyat Değişim Oranı | Değişim Sırası
1 | 300.000 m3/yıl ve altında Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 2.2551 | TL/m³ | 93% | 2,255141 x 1000 8250 x 0,93 | 0.29393 | 100 | 1.2872 | TL/m3 | 75.2% | 8
2 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 2.3638 | TL/m³ | 93% | 2,363847 x 1000 8250 x 0,93 | 0.30809 | 104.8204 | 1.3768 | TL/m3 | 71.69% | 7
3 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 2.4327 | TL/m³ | 93% | 2,432691 1000 8250 x 0,93 | 0.31707 | 107.8731 | 1.4335 | TL/m3 | 69.7% | 5
4 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 2.4778 | TL/m³ | 93% | 2,477831 x 1000 8250 x 0,93 | 0.32295 | 109.8748 | 1.4707 | TL/m3 | 68.47% | 4
5 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 2.5163 | TL/m³ | 93% | 2,516317 1000 8250 x 0,93 | 0.32797 | 111.5814 | 1.5025 | TL/m3 | 67.48% | 3
6 | 100.001 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 2.5222 | TL/m³ | 93% | 2,522199 x 1000 8250 x 0,93 | 0.32873 | 111.8422 | 1.7204 | TL/m3 | 46.6% | 1
7 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 2.6957 | TL/m³ | 93% | 2,695709 x 1000 8250 x 0,93 | 0.35135 | 119.5362 | 1.7204 | TL/m3 | 56.69% | 2
8 | 0 - 300.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 2.727 | TL/m³ | 93% | 2,726978 x 1000 8250 x 0,93 | 0.35542 | 120.9227 | 1.5924 | TL/m3 | 71.25% | 6
9 | Yerli Linyit 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4679 kcal/kg | 1.24 | TL/kg | 65% | 1,240000 x 1000 4.679 x 0,65 | 0.40771 | 138.7134 | 0.667 | TL/kg | 85.91% | 9
10 | Yerli Linyit 10-18 mm Yıkanmış Fındık - Torba | Soma Kısrakdere Manisa - ELİ | 4959 kcal/kg | 1.534 | TL/kg | 65% | 1,534000 x 1000 4.959 x 0.65 | 0.4759 | 161.9128 | 0.805 | TL/kg | 90.56% | 10
11 | İthal Sibirya Kömürü Ceviz tipi | İstanbul HAKAN KÖMÜR | 7000 kcal/kg | 3.2203 | TL/kg | 65% | 3,220340 x 1000 7.000 x 0,65 | 0.70777 | 240.7984 | 1.3475 | TL/kg | 139% | 15
12 | Organize Sanayi Bölgesi Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 6.2915 | TL/m³ | 93% | 6,291500 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82001 | 278.9848 | 1.4299 | TL/m3 | 340% | 38
13 | 300.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Türkiye BOTAŞ | 8250 kcal/m³ | 6.323 | TL/m³ | 93% | 6,323000 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82411 | 280.3816 | 1.437 | TL/m3 | 340% | 38
14 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 6.3293 | TL/m³ | 93% | 6,329299 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82493 | 280.6609 | 1.4422 | TL/m3 | 338.9% | 37
15 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 6.3326 | TL/m³ | 93% | 6,332649 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82537 | 280.8094 | 1.445 | TL/m3 | 338.3% | 36
16 | 100.000.001 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 6.3361 | TL/m³ | 93% | 6,336061 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82581 | 280.9607 | 1.4478 | TL/m3 | 337.6% | 35
17 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 6.3417 | TL/m³ | 93% | 6,341657 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82654 | 281.2089 | 1.4524 | TL/m3 | 336.6% | 34
18 | 100.000.001 m3/yıl üstünde Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 6.3495 | TL/m³ | 93% | 6,349461 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82756 | 281.5549 | 1.4971 | TL/m3 | 324.1% | 28
19 | 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 6.3523 | TL/m³ | 93% | 6,352292 x 1000 8250 x 0,93 | 0.82793 | 281.6805 | 1.4611 | TL/m3 | 334.7% | 33
20 | 10.000.001- 100.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 6.3683 | TL/m³ | 93% | 6,368309 x 1000 8250 x 0,93 | 0.83002 | 282.3907 | 1.4744 | TL/m3 | 331.9% | 32
21 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 6.3793 | TL/m³ | 93% | 6,379335 x 1000 8250 x 0,93 | 0.83145 | 282.8797 | 1.4834 | TL/m3 | 330% | 30
22 | 10.000.000 - 100.00.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 6.3868 | TL/m³ | 93% | 6,386796 x 1000 8250 x 0,93 | 0.83243 | 283.2105 | 1.4971 | TL/m3 | 326.6% | 27
23 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 6.394 | TL/m³ | 93% | 6,393991 x 1000 8250 x 0,93 | 0.83336 | 283.5295 | 1.4955 | TL/m3 | 327.5% | 29
24 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | İzmit İZGAZ PALMET | 8250 kcal/m³ | 6.4317 | TL/m³ | 93% | 6,431706 x 1000 8250 x 0,93 | 0.83828 | 285.2019 | 1.5266 | TL/m3 | 321.3% | 25
25 | 800.000 m3/yıl ve üstünde Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 6.4349 | TL/m³ | 93% | 6,434936 x 1000 8250 x 0,93 | 0.8387 | 285.3452 | 1.5094 | TL/m3 | 326.3% | 26
26 | 1.000.001 - 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 6.4534 | TL/m³ | 93% | 6,453416 x 1000 8250 x 0,93 | 0.84111 | 286.1646 | 1.4971 | TL/m3 | 331.1% | 31
27 | 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 6.4918 | TL/m³ | 93% | 6,491758 x 1000 8250 x 0,93 | 0.84611 | 287.8648 | 1.5761 | TL/m3 | 311.9% | 24
28 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Bursa BURSAGAZ SOCAR Turkey | 8250 kcal/m³ | 6.5005 | TL/m³ | 93% | 6,500550 x 1000 8250 x 0,93 | 0.84725 | 288.2547 | 1.5834 | TL/m3 | 310.6% | 23
29 | 100.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 6.5486 | TL/m³ | 93% | 6,54857 x 1000 8250 x 0,93 | 0.85351 | 290.3841 | 1.623 | TL/m3 | 303.5% | 22
30 | 300.001 - 1.000.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Ankara BAŞKENTGAZ | 8250 kcal/m³ | 6.5901 | TL/m³ | 93% | 6,590058 x 1000 8250 x 0,93 | 0.85892 | 292.2238 | 1.8703 | TL/m3 | 252.4% | 18
31 | 0 - 100.000 m3/yıl Doğalgaz Tüketimi için | Eskişehir ESGAZ KOLİN | 8250 kcal/m³ | 6.6579 | TL/m³ | 93% | 6,6579 x 1000 8250 x 0,93 | 0.86776 | 295.2321 | 1.7131 | TL/m3 | 288.7% | 20
32 | 300.001- 800.000 m3/yıl arasında Doğalgaz Tüketimi için | İstanbul İGDAŞ | 8250 kcal/m³ | 6.7948 | TL/m³ | 93% | 6,794837 x 1000 8250 x 0,93 | 0.88561 | 301.3043 | 1.7422 | TL/m3 | 290% | 21
33 | Fuel-oil No: 6 Kalorifer Yakıtı | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 9562 kcal/kg | 6.8305 | TL/kg | 80% | 6,830508 x 1000 9,562 x 0,80 | 0.89292 | 303.7928 | 3.1525 | TL/kg | 116.7% | 15
34 | LNG - Büyük Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 10.843 | TL/m3 | 93% | 10,843000 x 1000 8250 x 0,93 | 1.4132 | 480.8125 | 2.8003 | TL/m3 | 287.2% | 19
35 | Dökmegaz LPG - Miks Büyük Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 14.4046 | TL/kg | 92% | 14,404581 x 1000 11,000 x 0,92 | 1.4234 | 484.2653 | 7.0933 | TL/kg | 103.1% | 13
36 | LNG - Orta Sanayi Sıvılaştırılmış Doğalgaz | İstanbul İPRAGAZ | 8250 kcal/m3 | 11.141 | TL/m3 | 93% | 11,141000 x 1000 8250 x 0,93 | 1.4521 | 494.0268 | 2.9932 | TL/m3 | 272.2% | 17
37 | Motorin (VP Diesel) | İstanbul Avrupa Yakası SHELL TÜRKİYE | 10256 kcal/kg | 12.7871 | TL/kg | 84% | 12,787087 x 1000 10,256 x 0,84 | 1.4843 | 504.9839 | 6.6092 | TL/kg | 93.48% | 12
38 | Dökmegaz LPG - Miks Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 15.845 | TL/kg | 92% | 15,845039 x 1000 11,000 x 0,92 | 1.5657 | 532.6918 | 7.8027 | TL/kg | 103.1% | 13
39 | Dökmegaz LPG - Propan Sanayi | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11100 kcal/kg | 17.0542 | TL/kg | 92% | 17,054188 x 1000 11,100 x 0,92 | 1.67 | 568.1767 | 8.1901 | TL/kg | 108.2% | 14
40 | LPG 45 kg Sanayi Tüpü | İstanbul İPRAGAZ - AYGAZ | 11000 kcal/kg | 16.9115 | TL/kg | 90% | 16,911488 x 1000 11,000 x 0,90 | 1.7082 | 581.1789 | 8.8559 | TL/kg | 90.96% | 11
41 | Elektrik Sanayi | Türkiye TEDAŞ | 860 kcal/kwh | 2.0012 | TL/kWh | 99% | 2,001168 x 1000 860 x 0,99 | 2.3504 | 799.6742 | 0.73841 | TL/kWh | 171% | 16
|  |  | T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatı | [8 empty] | Yıllık Değişim Oranı
|  |  | 04 Ocak 2022 tarihinde |  |  |  |  | 04 Ocak 2021 tarihinde
ABD Doları |  |  | 13.2308 |  |  | TL |  | 7.3845 |  | TL |  | 79.17%
Avro |  |  | 14.9394 |  |  | TL |  | 9.0681 |  | TL |  | 64.75%
TESİSAT DERGİSİ - B2B MEDYA - TEKNİK SEKTÖR YAYINCILIĞI
NOTLAR:
1. Bu tablo yakıtların yaklaşık işletme maliyetleri hakkında fikir verebilmek için hazırlanmış olup, birim fiyatlara %18 KDV HARİÇTİR.
2. İşletme veriminin bir bölümü ortalama verim değerlerinin içerisinde olup, yakıt hazırlama, depolama, işletme giderleri vb. yakıt yakma yan maliyetleri de bu değeri etkilemiştir. Otomatik kontrol kullanımı, bakım ve işletme kalitesi gibi nedenlerle verim yükseltilip, daha uygun maliyetler oluşturulabilir.
3. Doğalgaz birim fiyatları 03 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, 04 Ocak 2022 tarihinde geçerli olan BAŞKENTGAZ, BURSAGAZ, ESGAZ, İGDAŞ ve İZGAZ PALMET şehir gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerinde belirtilen KDV'siz fiyatlardır.
4. BOTAŞ 'ın OSB ve Sanayi Müşterilerine sattığı doğalgazın birim fiyatına 0,023 TL/Sm3 olan ÖTV dahil edilmiş, 01 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan, 01 Ocak 2021 tarihinde geçerli olan tarifesindeki fiyatlardır.
5. LNG-Sıvılaştırılmış doğalgaz birim fiyatları İstanbul Boğaziçi deniz geçişi maliyetleri özel ve belediye feribotlarına göre büyük farklılıklar arzettiğinden bu bedel eklenmeden ve Avrupa ve Anadolu yakası ayrımı yapılmadan ortalama olarak verilmiş; 01 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan İPRAGAZ fiyatlarıdır.
6. LPG tüpgaz ve LPG dökmegaz fiyatları 01 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan AYGAZ ve İPRAGAZ fiyat sirkülerlerinden alınmış olan fiyatların ortalamasıdır. Miks dökmegazın kullanımında buharlaştırıcı gerekmektedir. Birim fiyatlar belirlenirken işletme maliyetleri gözönüne alınmamıştır.
5. Elektrik birim fiyatı 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı ilan edilen ve 04 Ocak 2022 tarihinde geçerli olan EPDK'nın Elektrik Piyasası Tarife Tabloları'ndan alınmış TEDAŞ'ın Diğer Tüm Dağıtım Sistemi Kullanıcıları için Dağıtım Şirketinden Enerji Alan Tüketicilere Tek Terimli ve Tek Zamanlı tarifede belirtilen Perakende Tek Zamanlı Enerji Bedellerindeki "Sanayi" birim fiyatına Belediye Elektrik Tüketim Vergisi (%1) ilave edilmiş; enerji fonsuz, TRT Paysız ve %18 KDV'siz fiyattır. Enerji güç bedeli hariç, dağıtım sistem kullanım bedeli dahildir. Elektrik kullanımındaki ısıtma cihazı elektrikli ısıtıcı olup, ısı pompası kullanımında cihazın COP sistem ve yıllık değerleri kullanılmalıdır.
8. Akaryakıt fiyatları için EPDK tarafından açıklanan ve SHELL TÜRKİYE tarafından tavsiye edilen 04 Ocak 2022 tarihli pompa satış fiyatları sirkülerindeki İstanbul Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy için mahalli akaryakıt KDV'siz satış fiyatları alınmaktadır. Motorin birim fiyatı "TL/kg" için TL/litre değeri 0,845 dönüşüm katsayısına bölünerek bulunmaktadır. Akaryakıt alt ısıl değerleri Tüpraş Teknik Servisler Müdürlüğü'nden 01 Mart 2006 tarininde verilen değerlerdir. Motorin için ısıtma ve proseste kullanılan yakıt türü olarak Fuel Save Diesel (motorin) tipinin fiyatı ve Fuel oil No:6 için de yüksek kükürtlü fuel oil tipinin fiyatı alınmaktadır.
9. Yerli linyit kömürü fiyatları 04 Ocak 2022 tarihinde geçerli olan TKİ - ELİ'nin 01 Ocak 2022 tarihli satış fiyatları listesindeki Isınma Amaçlı (Torbalanmış) Kömürlerin Üretim Yeri Teslimi Satış Fiyatları ve İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatları listesinde 10-18 mm. ve +18 mm. yıkanmış Fındık - Torba linyit kömürünün yeni fiyatı 1.534 TL/ton (KDV Hariç-nakliye bedeli dahil) olmuştur. İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatları listesinde yer almayan, sadece üretim yerinde teslimatı yapılmakta olan Soma Kısrakdere; 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz: 876 TL/ton (KDV Hariç) fiyatı ise 10-18 mm. için belirlenmiş olan bayi depo teslim fiyatı ile üretim yeri teslim fiyatı arasındaki farkı 364TL/ton nakliye bedeli olarak kabul edilmiş ve bu bedel üretim yeri teslim fiyatına eklenerek İstanbul Bayi Depo Satış Fiyatı olarak 1.240 TL/ton(KDV Hariç) bulunmuştur.Bu kömürlerin alt ısıl değerleri ise ELİ Laboratuvar Şube Müdürlüğü'nün Kümülatif Ağırlıklı Komple Analiz Değerleri" tablosuna göre Soma Kısrakdere; 0,5-10 mm Yıkanmış Açık - Toz: 4.679 kcal/kg, 10-18 mm. yıkanmış Fındık - Torba linyit kömürü: 4.959 kcal/kg, ve +18 mm. yıkanmış Fındık - Torba linyit kömürü: 4.750 kcal/kg'dır.
10. İthal sibirya kömürü fiyatları Hakan Kömür şirketinin 04 Ocak 2022 tarihinde geçerli olan; ceviz tipi ithal linyit için nakliye ücreti ve KDV dahil bayi satış fiyatı 95 TL/ 25kg.torba veya 3.800 TL/ton'dur.
11..Ankara'daki Başkent Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nin geçtiğimiz yıllardaki fiyatlandırma 0 - 800.000 m3/yıl ve 800.000 m3/yıl ve üstü şeklinde iki farklı kategoride olan tarife 0 - 100.000 m3/yıl , 100.001 - 1.000.000 m3/yıl, 1.000.001- 10.000.000 m3/yıl, 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl ile 100.000.001 ve üzeri şeklindeki beş kategori olacak şekllde değişmiştir. Bu nedenle yıllık birim fiyat değişimleri yeni değerler üzerinden uygun şekilde değerlendirilerek belirlenmiştir. Ayrıca konutlardaki kullanım ile ilgili olan bu tabloda Ankara ve diğer şehirlerdeki 10.000.001 - 100.000.000 m3/yıl ile 100.000.001 ve üzeri kategorileri değerlendirilmemiştir.
12. ABD Doları ve Avro'nun 04 Ocak 2022 tarihindeki ve 04 Ocak 2021 tarihindeki T.C. Merkez Bankası Efektif Satış Fiyatları "https://www.tcmb.gov.tr/kurlar/kurlar_tr.html" adresinden alınmıştır.